| DZ-B | WH-2088 |
| --- | --- |

| 型號 | 馬達 | 電壓 | 轉速RPM | 吐出量L/min | 吸入 口徑 | 吐出 口徑 | 工作壓力 |  | 材積 L×W×H | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | psi | ㎏/㎝² |  |  |
| WH-2088 | 3HP | 3Ø380V | 1750 | 8~10 | 1/2" | 1/4" | 800 | 56 | 310×300×280 | 9㎏ |

用途：景觀噴霧、園藝造景

附件：（1）吸水管…1條。          （5）底座….. …1只。

（2）迴水管…1條。          （6）安全護罩...1只。

（3）濾網頭…1只。          （7）調壓閥…...1只。

（4）皮帶輪…1只。          （8）壓力表…...1只。

（9）10”高壓過濾器…1組。